附件3：

采购需求

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹水穿刺针（专用穿刺器） | Φ11x 125 | 把 | 1 |  |
| 2 | 腹水穿刺针（专用穿刺器） | Φ6x 125 | 把 | 2 | √ |
| 3 | 专用拉钩（左弯） | 左弯Φ1.8x 250 | 把 | 1 |  |
| 4 | 专用拉钩（左弯） | 左弯Φ1.5x 250 | 把 | 1 | √ |
| 5 | 专用拉钩（右弯） | 右弯Φ1.8x 250 | 把 | 1 | √ |
| 6 | 专用拉钩（右弯） | 右弯Φ1.5x 250 | 把 | 1 |  |
| 7 | 皮下分离器 | Φ10x 350 | 把 | 1 | √ |
| 8 | 抓取钳 | V型Φ5x330 | 把 | 1 |  |
| 9 | 打结钳 | Φ5x330（C柄） | 把 | 1 | √ |
| 10 | 剥离钳 | 弯形18mmΦ5x330（C柄） | 把 | 1 | √ |
| 11 | 皮下注水器 | Φ2.5x 250 | 把 | 1 | √ |
| 12 | 不锈钢器械消毒盒 | 用于1~11（序号）器械消毒 | 个 | 1 |  |

*二、其他要求

1.穿刺器、抓取钳、打结钳、分离钳、冲洗器为医用不锈钢材料，表面粗糙度Ra最大值：有光亮不大于0.2μm，无光亮应不大于0.8μm，其余部分不大于6.3μm。

1.产品需提供分项报价

2.采购清单表中样品标记“√”的产品，投标时需提供样品

3.质保期≥1年