附件3：

**阴道扩张器采购需求**

1. 采购需求

1、具体采购数量由招标人中标配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上采购数量不超过招标数量。

2、本次招标合同期为2年。

3、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

**\*4、**为贯彻落实国家15项医疗保障信息业务编码标准，收费产品所有品规必须对应安徽省27位医保编码。若投标所投产品无安徽省27位医保编码，只有国家20位医保编码，须在投标文件中承诺入选后尽快按照招标人要求申报安徽省27位医保编码，未按照招标人要求进行申报的招标人有权取消其入选资格。提供承诺函，格式自拟。

**\*5、**如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。提供承诺函，格式自拟。

1. 技术参数

1.结构组成：上叶、下叶和手柄组成，采用聚丙烯原料；

2.扩张器的长度为≥98mm（±2mm），最大档位45mm（±5mm），扩张器使用时，各档位调节、扩张应灵活，不应有卡阻现象。扩张器上、下叶受力时，各使用档位应稳固，不应自然退滑，产品无菌。

3.规格型号：轴转式、各规格；

**\*4**.无菌。

**备注：“\*”标属于实质性参数，不满足属于无效投标。**