附件：

一次性使用血液透析滤过器及配套管路采购需求

一、原料
1、AN69 HF中空纤维:丙烯腈、甲基丙烯磺酸钠盐的共聚物.

2、滤器外壳和顶盖:聚碳酸酯

3、滤器封装化合物:聚氨酯

4、管道材料:塑料聚氯乙烯（增塑剂为DEHA）
5、支架:聚对苯二甲酸乙二醇酯[PETG]

二、灭菌模式:环氧乙烷

三、滤器操作规格（Prismaflex M100 Set）
1、最大TMP[mmHg/kPa]: 450/60
2、最大血液侧压力[mmHg/kPa]: 500/66.6

3、血流速范围:75- 400 ml/min

4、滤器有效表面积:0.9 m2

5、中空纤维内径[湿]: 240 μm，中空纤维壁厚度: 50 μm

*四、适用于PrismaFlex连续性血液净化装置，用来提供连续性血液净化。

五、本产品适用于急慢性肾衰竭、容量负荷过重或两种情况都有的患者。

*六、滤器和管路预连接，可实现快速、安全上机。

七、整套原装进口。

- 备注：标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。