附件3：

**化学换肤术护理包采购需求**

一、商务需求

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：配送费率3%，具体采购数量由招标人中标配送企业按计划分批次进行采购。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由医院中标配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给供应商进行回款，回款期为两个月。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

二、采购清单

**规格：果酸：1ml(20%)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组件品种** | **组件规格尺寸** | **型号** | | | | |
| **1人份** | **20人份** | **30人份** | **40人份** | **60人份** |
| **透明质酸修护贴敷料** | 25g/贴(脸形:全长250mmX全宽195mm;方形:长120 mmX宽90mm) | 1贴 | 20贴 | 30贴 | 40贴 | 60贴 |
| **医用无纺布** | 长200mmX宽200mm | 2片 | 40片 | 60片 | 80片 | 120片 |
| 长75mmX宽 55mm | 2片 | 40片 | 60片 | 80片 | 120片 |
| 长 60mmX 宽45mm | 2片 | 40片 | 60片 | 80片 | 120片 |
| **棉签** | 全长 100mm | 4支 | 60支 | 100支 | 100支 | 160支 |
| **备注：按每人份报单价** | | | | | | |

三、采购需求

1、结构及组成：该产品由透明质酸修护贴敷料、医用无纺布、棉签组成。

2、适用范围：适用于面部果酸活肤术后造成屏障受损皮肤的保护与护理。

3、性能指标：

（1）透明质酸修护贴敷料：

（2）外观尺寸：产品应为被润湿的无纺布贴膜，完整，无可见异物。无纺布尺寸与标示值比较不得少于标示值的90%。

（3）微生物指标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 要求 |
| 微生物  指标 | 菌落总数/（cfu/g） | ≤100 |
| 霉菌及酵母菌总数/（cfu/g） | ≤100 |
| 铜绿假单胞菌 | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 要求 |
| 理化指标 | pH | 5.0～8.0 |

**4、医用无纺布：**

(1)外观尺寸：表面应平整，无黄点，切边整齐，医用无纺布数量应与标示相符。尺寸与标示值比较，不得少于标示值的90%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 要求 |
| 微生物  指标 | 菌落总数/（cfu/g） | ≤100 |
| 霉菌及酵母菌总数/（cfu/g） | ≤100 |
| 铜绿假单胞菌 | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |

(2)微生物指标：

**5、棉签：**

（1）外观尺寸：棉签由脱脂缠绕在木质、竹质或塑料小棒上而成。棉杆表面应圆整、光滑、塑料棉杆应色泽均匀，无毛刺、污渍、霉斑等缺陷。棉签上的脱脂棉应色泽洁白，缠绕结实，不易脱落或松动，无异味、杂质等缺陷。棉签尺寸与标示值比较，不得少于标示值的 90%

（2）微生物指标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 要求 |
| 微生物  指标 | 菌落总数/（cfu/g） | ≤100 |
| 霉菌及酵母菌总数/（cfu/g） | ≤100 |
| 铜绿假单胞菌 | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |