| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢药杯 | φ50×50 | φ50×50 | 只 | 4 | 12 | 48 |
| 2 | 不锈钢药杯 | φ45×39 | φ45×39 | 只 | 14 | 10 | 140 |
| 3 | 医用镊 | 14cm横齿（敷料） | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 | 把 | 28 | 14.4 | 403.2 |
| 4 | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 | 把 | 2 | 28.5 | 57 |
| 5 | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 | 把 | 21 | 12.7 | 266.7 |
| 6 | 持针钳 | 14cm粗针 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 5 | 58.8 | 294 |
| 7 | 持针钳 | 14cm细针 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 4 | 58.8 | 235.2 |
| 8 | 持针钳 | 12.5cm细针 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 15 | 63.5 | 952.5 |
| 9 | 持针钳 | 18cm粗针 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 5 | 65.2 | 326 |
| ☆10 | 血管剪 | 12.5cm直尖 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13 | 把 | 10 | 109.7 | 1097 |
| 11 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 4 | 58.8 | 235.2 |
| 12 | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 4 | 58.8 | 235.2 |
| 13 | 止血钳 | 12.5cm直全齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 1 | 58.8 | 58.8 |
| 14 | 止血钳 | 18cm直半齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 21 | 65.2 | 1369.2 |
| 15 | 止血钳 | 14cm弯半齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 10 | 58.8 | 588 |
| 16 | 止血钳 | 14cm直全齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 5 | 58.8 | 294 |
| 17 | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 7 | 58.8 | 411.6 |
| 18 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 10 | 65.2 | 652 |
| ☆19 | 手术剪 | 16cm直圆 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 2 | 47.7 | 95.4 |
| 20 | 手术剪 | 12.5cm直尖 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 4 | 43 | 172 |
| 21 | 手术剪 | 12.5cm直圆 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 4 | 43 | 172 |
| 22 | 手术剪 | 14cm弯尖 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 10 | 50.9 | 509 |
| 23 | 手术剪 | 18cm直尖圆 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 5 | 57.3 | 286.5 |
| 24 | 手术剪 | 14cm直尖 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 1 | 47.7 | 47.7 |
| 25 | 手术剪 | 16cm直尖 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 26 | 47.7 | 1240.2 |
| 26 | 手术剪 | 18cm直尖 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 10 | 57.3 | 573 |
| ☆27 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽0.6 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb | 把 | 4 | 81.6 | 326.4 |
| 28 | 整形镊 | 12cm无钩 头宽0.6 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb | 把 | 4 | 69.6 | 278.4 |
| 29 | 整形镊 | 12cm无钩 头宽1 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb | 把 | 5 | 69.6 | 348 |
| ☆30 | 不锈钢腰子盘 | 178×104×25 | 178×104×25 | 只 | 20 | 27 | 540 |
| 31 | 不锈钢腰子盘 | 190×116×25 | 190×116×25 | 只 | 6 | 28 | 168 |
| 32 | 不锈钢方盘 | 230×170×30 | 230×170×30 | 只 | 12 | 60 | 720 |
| 33 | 不锈钢方盘 | 400×300×30 | 400×300×30 | 只 | 17 | 118 | 2006 |
| 34 | 组织镊 | 14cm直形 1×2钩 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 | 把 | 22 | 22.3 | 490.6 |
| 35 | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 | 把 | 21 | 20.7 | 434.7 |
| 36 | 不锈钢换药碗 | φ160×60 | φ160×60 | 只 | 20 | 29 | 580 |
| 37 | 不锈钢药膏罐 | φ80×80 | φ80×80 | 只 | 4 | 20 | 80 |
| 38 | 不锈钢镊子筒 | φ80×198 | φ80×198 | 只 | 2 | 56 | 112 |
| 39 | 不锈钢镊子筒 | φ45×113 | φ45×113 | 只 | 1 | 33 | 33 |
| 40 | 不锈钢镊子筒 | φ64×158 | φ64×158 | 只 | 25 | 46 | 1150 |
| 41 | 组织剪 | 16cm弯 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 13 | 50.9 | 661.7 |
| 42 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 30 | 60.4 | 1812 |
| 43 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 1 | 57.3 | 57.3 |
| 44 | 手术刀柄 | 3# | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb | 把 | 15 | 33.5 | 502.5 |
| 45 | 手术刀柄 | 7# | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb | 把 | 16 | 46.2 | 739.2 |
| 46 | 手术刀柄 | 4# | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb | 把 | 1 | 33.5 | 33.5 |
| ☆47 | 精细清洗篮 | 100×100×55 | 100×100×55 | 只 | 2 | 375 | 750 |
| 48 | 纱布绷带剪 | 18cm全球头 | 1、适用范围：用于剪切器械。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 | 把 | 3 | 76.2 | 228.6 |
| 49 | 不锈钢消毒盘 | 有孔12吋 | 有孔12吋 | 只 | 4 | 134 | 536 |
| 50 | 咽喉镜 | φ20 | 1、适用范围：用于咽喉部的检查。 2、产品尺寸：由检查镜头、目镜和手柄、灯泡、辅助撑开装置组成。 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9 | 把 | 30 | 13.8 | 414 |
| 51 | 耵聍钩 | 16cm角弯90°头宽2直形 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9 | 把 | 5 | 168 | 840 |
| 52 | 组织钳 | 14cm 普通 头宽5 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部为钳喙.采用不锈钢材料制成。 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 | 把 | 7 | 50.9 | 356.3 |
| 53 | 眼科镊 | 10cm直有齿WD | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb | 把 | 26 | 32.2 | 837.2 |
| 54 | 子宫颈扩张器 | 圆头7 | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：是一系列不同规格的棒状器械。 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 | 把 | 10 | 18.4 | 184 |
| 55 | 子宫颈扩张器 | 圆头5 | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：是一系列不同规格的棒状器械。 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 | 把 | 10 | 18.4 | 184 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 26162.8 |