附件3：

**一次性使用引流袋采购需求**

**一、采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格型号 | 2年采购量（个） |
| 一次性使用引流袋 | 1000ml | 12000 |
| 一次性使用负压引流袋 | 3500ml | 17000 |
| 一次性使用防逆流引流袋 | 1000ml | 3800 |

**二、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**一次性使用引流袋**

1. 本产品用于向体外引出并收集体内液体。

**\*2、普通型由吊耳、扎带、贮液袋（≥1000ml）、导入管(长度≥100cm)、接头、护套、排出管、排液筏门（十字口筏）、防逆流片组成。****（提供承诺函）**

**\*3、引流袋贮液袋、导入管和排出管采用符合GB/T 15593-1995的软聚氯乙烯制成。接头采用符合GB/T12672-2009规定的ABS塑料制成。（提供证明材料）**

4、该产品以无菌独立包装状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

5、参考包装规格：20个/包

6.引流袋上容量刻度线清晰，可记录病人信息（姓名、床位、日期等）

**\*7.提供样品。**

**一次性使用防逆流引流袋**

1、本产品用于向体外引出并收集体内液体。

**\*2、组成：由排放开关（十字口筏）、排出管、贮液袋（≥1000ml）、止回阀、吊耳、固定绳索、止流夹（单手夹）、接头帽、连接头和导入管（长度≥100cm)组成。（提供承诺函）**

**\*3、防逆流引流袋贮液袋、导入管和排出管采用符合GB/T15593-1995的软聚氯乙烯制成。接头采用符合GB/T12672-2009规定的ABS塑料制成。夹子采用符合GB/T11115-2009 聚乙烯（PE）树脂或GB/T12672-2009规定的ABS塑料制成。（提供证明材料）**

4、配置多级宝塔接头，可与不同规格引流管连接。

5、该产品以无菌独立包装状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

6、参考包装规格：10个/包。

7、引流袋上容量刻度线清晰，可记录病人信息（姓名、床位、日期等）

**\*8、提供样品。**

**一次性使用负压引流袋技术参数**

1、规格：3500ml

**\*2、结构及组成：负压引流袋由袋体、袋盖、吸入口和抽出口两个塞头组成；袋盖直径约18cm，两边有耳盖方便拿取，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，密封性能良好，一次性使用。（提供承诺函）**

3、适用范围：用于手术室医疗废液，洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集。

**\*4、提供样品。**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效**