附件3：

**一次性使用静脉血样采集针采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**一次性使用静脉血样采集针参数**

1. 一次性使用血样采集器配套使用，对人体静脉采集血用。

**\*2、符合GB15811标准****（提供证明材料）**

3、规格：蝶翼型(软连接):S0.55、S0.6、S0.7、S0.8、S0.9。

**\*4、软连接式由静脉输液针、导管、管塞穿刺针（长度为2.5cm±0.2cm）、胶套、保护套组成。（提供证明材料）**

5、独立包装，一次性使用，无菌，无热源，环氧乙烷灭菌。

**\*6、适用2ml-5ml真空采血管负压范围。（提供证明材料）**

**\*7、采血包装应有明显的启封口（易撕开）。（提供证明材料）**

8、参考包装规格：100个/袋

**\*9、提供样品。**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效**