附件3：

 **PRP富血小板血浆制备套装采购需求**

一、采购需求

1、由院方指定的配送企业按计划分批次进行配送（配送费率4.87%）。

2、按院方实际需求分批次供货，每次供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

**\*3、为贯彻落实国家15项医疗保障信息业务编码标准，收费产品所有品规必须对应安徽省27位医保编码。若投标所投产品无安徽省27位医保编码，只有国家20位医保编码，须在投标文件中承诺入选后尽快按照招标人要求申报安徽省27位医保编码，未按照招标人要求进行申报的招标人有权取消其入选资格。（提供承诺函并加盖公章）**

**\*4、须提供样品。**

二、技术参数

1、适用范围：用于富血小板血浆的制备。

2、结构及组成：由真空玻璃试管及头盖、管内由抗凝添加剂和附加物等组成。

3、无菌提供，一次性使用。

4、本产品应为国产产品，可在安徽省医保报销。

5、产品技术要求：富血小板血浆采集制备时间不超过25分钟，浓度在人体血小板基数3倍以上，配备专用离心机，一机多用，能同时可制备L-PRP和P-PRP。

6、产品符合国家食品药品监督管理总局（CFDA）三类医疗器械血液类规定或国内外同等或更高级别的医疗器械管理条例的PRP产品。

7、本产品必须具有三类医疗器械注册证。

8、提供PRP离心机租赁服务，服务价格按照每套100元，租赁总价1000元，租赁时间为该采购数量使用完毕后10天结束租赁。

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**