附件3：

**弹性绷带采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**弹性绷带参数**

1、用于对创面辅料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用，有自粘型和非自粘型两种。

2、参考规格:7.5cm\*450cm

**\*3、绷带的经纬密度10cm以内应不少于80根，绷带的单位面积质量每平方米重量不少于70克。****（提供证明材料）**

**\*4、绷带的伸展率应≥140%，绷带的回缩率应≤60%。（提供证明材料）**

5、带状或筒状，产品以棉纱或棉纱加氨纶为材质，弹性，不与创面直接接触。

6、非无菌或无菌形式两种可选。

7、绷带应柔软、无霉斑、异味、杂质、污渍破损等缺陷，厚薄均匀，边缘平整。

**\*8、提供样品。**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效**