附件3：

**一次性负压引流器、灌肠包、无纺布产品采购需求**

一、商务需求

1．数量：一次性负压引流器（胃肠减压器）4500个、一次性使用灌肠包6000个、一次性无纺布产品（腹带）6500个

2.供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

3．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

4．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

5．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

二、参数需求

**一次性负压引流器（胃肠减压器）**

1. 供临床负压引流和收集储存引流液用。

**\*2、引流器由波纹筒加弹簧（容量≥1000ml)、进出口、塞头并加盖、导管（≥5mm，与进口衔接紧密）、接头、挂绳（≥70cm）或固定夹****（提供证明材料）**

3、本产品最大负压承受≤10Kpa。

**\*4、材质：采用符合GB/T 12670规定的聚丙烯树脂。（提供证明材料）**

5、产品以独立包装无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。

6.参考包装规格：10个/包

**\*7.提供样品。**

**一次性使用灌肠包**

1. 供临床灌肠使用

**\*2.组成：由冲洗袋（≥1000ml）、连接管（≥120cm、其中肛管≥25cm，肛管内径≥6mm）、流量调节器、吊耳、一次性手套（两只）、一次性护理垫（≥60cm\*60cm）、石蜡油纱布。****（提供证明材料）**

3.灌肠袋上容量刻度线清晰

**\*4.冲洗袋采用符合GB15593-1995的MF型聚氯乙烯专用材料制成，肛管采用符合 GB/T15593-1995的MT型聚氯乙烯专用材料制成。****（提供证明材料）**

5.产品以独立包装无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

6.参考包装规格：20个/包

**\*7.提供样品。**

**一次性无纺布产品（腹带）**

1.产品用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口等辅助性治疗效果。

**\*2.产品采用符合FZ/T64005-2011规定的纯棉纱布和松紧缝纫制作而成。（提供证明材料）**

3.尺寸：（70cm-100cm）±1cm\*（21cm-24cm）±1cm

**\*4.产品的PH值在4.0到7.5之间。腹带拉伸弹性回复率应≥80%。（提供证明材料）**

5.独立包装。

**\*7.提供样品。**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效**