附件3：

**非吸收性外科缝线、带线荷包缝合针采购需求**

**一、采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 参考规格型号 | 2年采购量（根） |
| 非吸收性外科缝线 | 0 （10根/包） | 42000 |
| 非吸收性外科缝线 | 2-0 （10根/包） | 25000 |
| 非吸收性外科缝线 | 3-0 （10根/包） | 25000 |
| 非吸收性外科缝线 | 1 （10根/包） | 8500 |
| 非吸收性外科缝线 | 4-0 | 50 |
| 带线荷包缝合针 | 64mm±1 | 300 |

**二、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**三、参数需求**

非吸收性外科缝线

1.不带针，编织丝线；

2.灭菌；

3.用于各类切口缝合、结扎用。

4.参考规格：10根/包

**\*5.符合国家非吸收性外科缝线标准（YY 0167-2020）提供证明材料**

带线荷包缝合针

1.带针，各规格均能提供圆针和角针等，可以提供各种弧度针；

2.灭菌；

3.用于消化道等缝合。

4.参考规格：双针独立包装。

**\*5.符合国家非吸收性外科缝线标准（YY 0167-2020）提供证明材料**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效**