附件3：

**纱布绷带采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**纱布绷带**

1. 用途:用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
2. 由脱脂棉纱布打卷切割制成，不与创面直接接触。

**\*3.符合YY 0331-2006的标准，提供第三方检测报告。****（提供证明材料）**

**\*4.纱支、密度:21x21/100±5/10cm（提供证明材料）**

1. 参考规格：80mmx6000mm

**\*6.提供样品**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效**