附件2：

新生儿呼吸机管路参数要求

适用于我院新生儿现有呼吸机：

| - 序号 | - 设备品牌及型号 | - 购置管路数量（套） | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - *1 | - MAQUET型号：servo-i | - 2 | - 原装管路(提供相关证明文件并加盖公章) |
| - *2 | - 德尔格型号：VN500 | - 1 | - 原装管路(提供相关证明文件并加盖公章) |
| - 3 | - 费雪派克型号:Bubble CPA | - 2 | - 可兼容（另配2个高流量鼻塞） |
| - 4 | - 鸽子牌型号:AD3000-SPD2 | - 1 | - 可兼容 |
| - 5 | - CareFusion 型号：SIPAP | - 1 | - 可兼容 |

- 其他要求：

- *1.所有管路必须可以重复使用，可以高温高压蒸汽灭菌。

- 提供管路配套使用相关附件（湿化罐除外）。

- 3.质保不低于1年。