关于天然气管道及设施托管维护的要求

为加强安全生产、防患于未然，我院拟对院内天燃气管道及其配套设施，进行托管维护、保养、检测，现就此项工作的内容和要求如下：

- 一、项目预算：

- 1、费用最高3万元/年，含巡视、检测、管道及设施的维护保养（包括天燃气管道设施的防腐油漆，1次/2年）、出具报告等，费用中不含故障维修的相关材料费用；

- 2、提供所有维修需要的零部件和材料的分项报价。

- 二、工作内容：

- 1、我院目前拥有各类天燃气锅炉3台，其中天燃气调压站1处，计量表计5块及医院所有燃气管道。

- 2、需对我院区内的全部管道及配套设施，按照国家要求，每月定期巡视，每年检测并出具国家相关部门认可的各项数据检测报告；

- 3、对我院区内管道及设施进行精确定位，绘制管线走向图，对天燃气管道及其配套设施进行预防性检查检测，发现故障或者隐患，及时上报；

- 4、准备应急预案，对可能出现的故障，要做好预测评估，及时上报，防患于未然；

- 5、具有对可能出现的故障拥有维修、安装和调校的能力；对于现场发现的故障，如需维修的分为。1、可择期维修的，需提供详细材料和费用清单，上报我院，经我院同意后，方可实施维修；2、突发紧急故障，立即准备材料实施维修，用最短的时间消除故障和隐患，杜绝故障扩大，同时电话上报；

- 6、按照国家要求，做好各项设备设施的年检工作。