转运专用氧气瓶参数要求

一．质保期≧3年，提供承诺书并加盖公章。

二．提供彩页或者实物图片。

三．产品相关的参数规格：

1、ICU转运车用氧气瓶

数量  1个

容量：50L

①适用于icu转运推车上的氧气储存；

②根据医院需求配氧气流量表和减压阀两个。

2.救护车用氧气瓶

数量：2个

容量：70L

适用于救护车上的氧气储存。

3.新生儿转运呼吸机专用氧气瓶

数量：4个

容量：50L

- ★①必须匹配我院新生儿转运车上的氧气储存,可现场查看；

- ★②接头可连接医院现有转运呼吸机。