附件3：

离心机技术参数

- ★最高转速：≥4000r/min

- ★最大相对离心力：≥4000xg

3.★最大容量:≥2000ml

4.★在运行中可任意更改参数，无需停机,有大屏幕液晶显示屏方便读取各项参数数据及警报信息。

5.★驱动电机为变频交流电机驱动，噪音低，低碳环保。

6.★同时具备机械式门锁和电子式门锁。

7.★最少设有超速保护、门盖自锁、三级保护套三种保护方式。

8.★具有自动平衡功能。

9.★生产厂家通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证。

- 10.整机噪声：≤58dB(A)。

- 11.多种升减速档位、具有三层阻尼减震、橡胶减震等措施防止样品重悬，离心效果达到最佳。

12.离心腔采用优质304优质不锈钢材料。

13.专有的气流导向设计，温升小。

14.倒计时时间小于一分钟，以秒显示。

15.配套提供2套转子（真空采血管、尿成渣管）。

16.质保≥2年。

17.提供易损配件分项报价。