- 包1：               供应室耗材(无纺布类)参数要求

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格(cm) | 计量单位 | 技术参数 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用灭菌包装无纺布 | 60*60 | 张 | 1.聚丙烯材料，可耐受高温高压蒸汽灭菌、低温环氧乙烷灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌等； 2.医用无纺布重量为50g-70/㎡左右，多种颜色、多种规格供选择； 3.采用SMMS或者SMMMS加工工艺制作； 4.第三方检验报告等证件； 5.通用要求符合GBT19633的要求，产品符合YY/T 0698.2的要求； 4.规定规格按每张报价，其他各规格按1平米报价。 | 21500 |
|  |  | 80*80 | 张 |  | 20000 |
|  |  | 120*120 | 张 |  | 4500 |
|  |  | 150*150 | 张 |  | 1000 |
|  |  | 其他各规格 | 张 |  | 3000 |
|  | 封包胶带 | 20mm*50m | 卷 | 1.适用压力蒸汽灭菌物品，且经过灭菌后粘性良好，便于临床操作； 2.不残留任何胶痕 | 300 |

采购需求:

1、具体采购数量由招标人中标配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。

2、本次招标服务期限为2年（合同一年一签，第二年经招标人考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。

3、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

★4、投标时需提供样品。

- 包2：             供应室耗材(过氧化氢等离子灭菌类)

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 计量单位 | 技术参数 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢等离子灭菌化学指示卡 |  | 片 | 1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示； 2.宜过氧化氢第四类化学指示物，提供由CMA中国计量单位认证的第三方检测机构提供的产品检测报告。 | 9000 |
| 2 | 过氧化氢等离子灭菌化学指示标签 |  | 片 | 1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示； 2.提供由CMA中国计量单位认证的第三方检测机构提供的产品检测报告。 | 4500 |

采购需求:

1、具体采购数量由招标人中标配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。

2、本次招标服务期限为2年（合同一年一签，第二年经招标人考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。

3、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

★4、投标时需提供样品。