- 附件3：

- 供应室耗材(纸塑袋类)参数要求

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 (mm) | 计量单位 | 技术参数 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 一次性医用灭菌高温纸塑平面个体袋 | 100*200 | 张 | 1.产品规格齐全，可根据医院要求进行定制裁切； 2.需提供生产企业消毒产品卫生许可证、第三方检测报告、及消毒产品卫生安全评价报告备案凭证等证件资质。 3.每个规格的个体袋上应标明尺寸，方便操作人员区分； 4.同时适用压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌。 5.通用要求符合GBT19633的要求，产品符合YY/T 0698.5的要求 6.纸张克重为70g； 7.规定规格按每张报价，其他规格按1平米报价。 | 2000 |
|  |  | 100*300 | 张 |  | 3200 |
|  |  | 150*200 | 张 |  | 2500 |
|  |  | 200*200 | 张 |  | 1000 |
|  |  | 200*380 | 张 |  | 500 |
|  |  | 200*400 | 张 |  | 1100 |
|  |  | 250*300 | 张 |  | 42500 |
|  |  | 250*400 | 张 |  | 2200 |
|  |  | 其他各规格 | 张 |  | 15000 |
|  | 一次性医用灭菌高温纸塑平面卷袋 | 150*200 | 卷 | 1.产品规格齐全，可根据医院要求供货； 2..需提供生产企业消毒产品卫生许可证第三方检测报告及消毒产品卫生安全评价报告备案凭证等证件资质； 3.同时适用压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌； 4.通用要求符合GBT19633的要求，产品符合YY/T 0698.5的要求 5.纸张克重为70g； 6.规定规格按每卷报价，其他规格按200米长度每卷报价。 | 4 |
|  |  | 200*200 | 卷 |  | 2 |
|  |  | 250*200 | 卷 |  | 2 |
|  |  | 其他各规格 | 卷 |  | 2 |
|  | 一次性医用灭菌低温纸塑平面卷袋 | 150*80 | 卷 | 1.杜邦医用Tyvek材料制作； 2.需提供生产企业消毒产品卫生许可证、第三方检测报告及安全评价报告等证件资质。 3.通用要求符合GBT19633的要求，产品符合YY/T 0698.5的要求； 4.纸张克重为70g； 5.规定规格按每卷报价，其他规格按200米长度每卷报价。 | 15 |
|  |  | 200*80 | 卷 |  | 10 |
|  |  | 300*80 | 卷 |  | 10 |
|  |  | 其他各规格 | 卷 |  | 5 |
|  | 封口机测试纸 |  | 张 | 适用于封口机性能测试（含高温、低温两种） | 800 |

采购需求:

1、具体采购数量由招标人中标配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。

2、本次招标服务期限为2年（合同一年一签，第二年经招标人考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。

3、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

★4、投标时需提供样品。