- 附件3：

不锈钢双门器械柜参数

- 参考尺寸：1100mm（长）*450mm（宽）*1800mm（高） 。

- 材质：国标SUS 304不锈钢，不锈钢钢板主板厚度1.0mm，钢化玻璃厚度5.0mm。

- 性能要求：全不锈钢，玻璃对开门，四层不锈钢可调隔板，门抽把手不锈钢棒料棒料Φ8mm，配天地锁杆装置。

- 面板材：SUS 304不锈钢，下对开门双封板，折边卷边处理，不得有毛刺，防止划伤，整体采用优质SUS 304不锈钢，所有部分永不生锈。

- 所有焊点采用氩弧焊技术鱼鳞式焊接，焊点牢固不生锈、不松动。

- 质保≥2年。