附件3：

| 监护仪配件参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量（个） | 质保期 | 备注 |  |
| 1 | 单管袖带 | 成人 | 300 | ≥6个月 |  |  |
| 2 |  | 儿童 | 10 | ≥6个月 |  |  |
| 3 |  | 成人超大袖带 | 10 | ≥6个月 |  |  |
| 4 | 血压袖带延长管 | 适用于理邦M8B、迈瑞MEC-2000 | 10 | ≥12个月 |  |  |
| 5 |  | 迈瑞uMEC10 | 10 | ≥12个月 |  |  |
| 6 | 一体夹式五导联 | 适用于理邦M8B、迈瑞MEC-2000 | 30 | ≥6个月 |  |  |
| 7 |  | 迈瑞uMEC10 | 30 | ≥6个月 |  |  |
| 8 | 一体夹式三导联 | 适用于理邦M8B、迈瑞MEC-2000 | 5 | ≥6个月 |  |  |
| 9 |  | 迈瑞uMEC10 | 5 | ≥6个月 |  |  |
| 10 | 一体软指套式血氧探头 | 适用于理邦M8B、迈瑞MEC-2000 | 100 | ≥6个月 |  |  |
| 11 |  | 迈瑞uMEC10 | 100 | ≥6个月 |  |  |
| 1.所供应配件需要由正规生产厂家生产，需要提供产品注册证、厂家三证，并加盖公章。 *2.提供的产品必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准及有关质量规定和要求，符合甲方有关质量要求，产品性能指标灵敏度、精确度高，误差在可控范围内，在±2％内。否则视为损坏产品，必须给予更换。外包装上必须标明生产厂家、产品名称、医疗器械注册证号等信息。(提供承诺函并加盖公章) 3.提供产品需能与我院现有监护设备匹配。(提供承诺函并加盖公章) 4.质保期要求：承诺的质保期内临床如对显示的检查数值有争议，需无条件更换全新配件，更换的新配件享受相同质保待遇，故障换件不支持维修件、返修件。 5.供货速度：3个日历日。 *6.投标时需提供样品，样品必须与所供产品一致，因测试需要，样品不再发还。 7.供货合同期2年，如提前完成供货总价，即合同终止。 *8.按需分批次供货。 |  |  |  |  |  |  |