- 供应室耗材(高温指示卡类)参数要求

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 计量单位 | 技术参数 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 |  | 包 | 1.适用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌效果的批量监测 2.产品符合GB18282.1-2015的要求，可提供由CMA中国计量单位认证的第三方检测机构提供的产品检测报告 | 3700 |
| 2 | 压力蒸汽灭菌指示标签 |  | 片 | 1.宜无铅反应配方； 2.变色稳定均一； 3.含六项标识； 4.粘性好，不掉胶 | 100000 |
| 3 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 |  | 片 | 1.宜无铅反应配方； 2.压膜设计，不掉色； 3.适用于132℃，作用4min的预真空压力蒸汽灭菌处理的监测； 4.为4类卡。 | 100000 |
| 4 | 压力蒸汽灭菌爬行卡 |  | 片 | 1.宜无铅反应配方； 2.压膜防护，防水，防褪色； 3.为5类卡 | 6000 |

采购需求:

1、具体采购数量由招标人中标配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。

2、本次招标服务期限为2年（合同一年一签，第二年经招标人考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。

3、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

★4、投标时需提供样品。