- 供应室耗材(B-D测试包类)参数要求

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 计量单位 | 技术参数 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性B-D测试包 |  | 个 | 1.宜无铅反应配方； 2.模拟7kg标准灭菌器； 3.符合国家相关标准要求； 4.变色稳定，不褪色，辨识度高，可书写记录； 5.宜有预警功能 | 1500 |

采购需求:

1、具体采购数量由招标人中标配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。

2、本次招标服务期限为2年（合同一年一签，第二年经招标人考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。

3、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

★4、投标时需提供样品。