附件:

医用气体(筒装)项目要求

一、项目内容：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 纯度 | 供货要求 | 供货地点 | 钢瓶保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 40L | 升 | *99.5% | 提前48小时报缺 | 芜湖市第一人民医院 | 每2年检测一次 |
| 2 | 二氧化碳 | 40L | 升 | *99.9% |  |  |  |
| 3 | 氮气 | 40L | 升 | *99.2% |  |  |  |
| 4 | 液氮 | 10L | 升 | *99.99% |  |  |  |
| 5 | 高纯氩气 | 8L | 升 | *99.99% |  |  |  |

注：医用氧气符合国家标准、其它气体均符合国家标准。

二、服务期限：1+1年（合同一年一签）

三、报价明细单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 纯度 | 用量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 40L | 升 | *99.5% | 16000升 |  |  |
| 2 | 二氧化碳 | 40L | 升 | *99.9% | 3200升 |  |  |
| 3 | 氮气 | 40L | 升 | *99.2% | 2000升 |  |  |
| 4 | 液氮 | 10L | 升 | *99.99% | 300升 |  |  |
| 5 | 高纯氩气 | 8L | 升 | *99.99% | 40升 |  |  |
| 6 | 运输费 |  | 趟 |  | 5趟 |  |  |
| 6 | 气瓶检测 |  | 瓶 |  | 60瓶 |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |

- 注:1、以上用量为年预估使用量，以实际需求分批次供货，据实结算。

- 2、以上1-5所报单价为每升价格