附件3：

5mm高清晰度腹腔镜镜头采购需求

- *原装进口镜头

- 可与史赛克主机配套

- 内窥镜直径5mm

- 视向角度30°

- 视场角≥80°

- 单位相对畸变≤1%

- 不同有效工作长度300mm

- 有效景深范围13-250mm

- 可高温高压消毒

- 内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种

- 质保≥1年