附件2：

耳鼻喉科器械采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻用左弯粘膜剪 | 4mm*130mm | 2 |  |  | 亚光，医用不锈钢 |
| 2 | 鼻用右弯粘膜剪 | 4mm*130mm | 2 |  |  | 亚光，医用不锈钢 |
| 3 | 鼻用0°活检钳 | 140mm，圆头 | 2 |  |  | 亚光，医用不锈钢 |
| 4 | 鼻用70°活检钳 | 140mm，圆头 | 1 |  |  | 亚光，医用不锈钢 |
| 5 | 鼻用110°活检钳 | 140mm，圆头 | 1 |  |  | 亚光，医用不锈钢 |
| 6 | 鼻用反向咬骨钳 | 150 | 1 |  |  | 亚光，医用不锈钢 |
| 7 | 鼻用0°咬切钳 | 120mm | 2 |  |  | 亚光，医用不锈钢 |
| 8 | 鼻用0°活检钳 | 170mm带吸引管 | 1 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 9 | 鼻骨膜双头剥离器 | 190弯，直各一 | 2 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 10 | 鼻用弯头吸引管 | 180*3.5*47 | 2 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 11 | 眼科组织剪 | 100直，弯各2把 | 4 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 12 | 眼科线剪 | 100，直弯各一 | 2 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 13 | 手术刀柄 | 7#，3#各一 | 2 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 14 | 有齿镊 | 整形外科专用 | 1 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 15 | 持针器 | 160，直 | 1 |  |  |  |
| 16 | 直血管钳 | 160*4 | 4 |  |  |  |
| 17 | 弯血管钳 | 160*4,180*4各2把 | 4 |  |  |  |
| 18 | 蚊式钳 |  | 4 |  |  |  |
| 19 | 鼻用弯吸引管 | 170*2.5 | 2 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 20 | 鼻用直吸引管 | 160*3 | 2 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 21 | 反光额镜 |  | 4 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 22 | 中枪状镊 | 16cm，20cm，23cm，26cm，30cm | 各4 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 23 | 前鼻镜 | 大中小各10 | 30 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 24 | 间接喉镜 | 大 | 20 |  |  | 医用 不锈钢 |
| 25 | 扁桃体抓钳 | 220，多齿 | 2 |  |  |  |
| 26 | 膝状镊 |  | 4 |  |  |  |
| 27 | 喉部异物钳 | 220，上开，下开，左开，右开各一 | 4 |  |  |  |
| 28 | 耵聍钩 | 160*2.0 | 2 |  |  |  |
| 29 | 金属压舌板 | 120，直，角形各10 | 20 |  |  |  |
| 30 | 卷棉子 | 160*2.0 | 3 |  |  |  |
| 31 | 外耳道刮匙 | 微弯，双头160*1.5*.1.8 | 2 |  |  |  |
| 32 | 扁桃体穿针头（直、弯） |  | 10 |  |  |  |

耳鼻喉科器械采购需求

1、质保不低于两年。

2、符合食药局检测相关要求，因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成我院任何损失，中标方承担全部事故处理及责任赔偿等责任。

- ★3、投标时需提供样品