附件2：

- 小儿外科器械采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管钳 | 100mm弯微蚊 | 16 |  |  |
| 2 | 血管钳 | 125mm弯蚊 | 16 |  |  |
| 3 | 血管钳 | 140mm弯全 | 16 |  |  |
| 4 | 镶片持针器 | 140mm 直 细针0.3 | 4 |  |  |
| 5 | 镶片持针器 | 160mm 直 细针0.3 | 4 |  |  |
| 6 | 海绵钳 | 250*8弯有齿 | 2 |  |  |
| 7 | 海绵钳 | 250*8弯无齿 | 2 |  |  |
| 8 | 直角止血钳 | 200角弯 | 4 |  |  |
| 9 | S拉钩 | 200*24*84 | 2 |  |  |
| 10 | 甲状腺拉钩 | 18.5*10 | 1 |  |  |
| 11 | 甲状腺拉钩 | 27*10 | 1 |  |  |
| 12 | 甲状腺拉钩 | 20*10 | 1 |  |  |
| 13 | 甲状腺拉钩 | 29*10 | 2 |  |  |
| 14 | 综合组织剪 | 160 直 镶片 | 4 |  |  |
| 15 | 综合组织剪 | 160 弯 镶片 | 4 |  |  |
| 16 | 肛门镜 | 直径18mm*1 | 1 |  |  |
| 17 | 肛门镜 | 直径20mm*1 | 1 |  |  |
| 18 | 肛门镜 | 直径22mm*1 | 1 |  |  |
| 19 | 帕巾钳 | 110*8 | 1 |  |  |
| 20 | 腹腔吸引管 | 240，角弯 | 2 |  |  |
| 21 | 阑尾钳 | 160*8 三角头 | 4 |  |  |
| 22 | 不锈钢腰子盘 | 175*105*25 浅型 | 2 |  |  |
| 23 | 不锈钢换药碗 | 直径120 | 1 |  |  |
| 24 | 不锈钢换药碗 | 直径140 | 1 |  |  |
| 25 | 无损伤镊子 | 150*4 镶片 | 4 |  |  |
| 26 | 手术刀柄 | 3#（长度125mm） | 4 |  |  |
| 27 | 脾蒂钳 | 圆头弯25 | 2 |  |  |
| 28 | 胃肠钳 | 270，活动钳口长100 | 1 |  |  |

小儿外科器械采购需求

1、质保不低于两年。

2、符合食药局检测相关要求，因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成我院任何损失，中标方承担全部事故处理及责任赔偿等责任。

- ★3、投标时需提供样品