附件3：

- 强生换能器参数需求

- 1.换能器（灰）HP054CN和换能器（蓝）HPBLUE各1根

- 2.换能器手柄原装进口，原配适用于强生GEN11超声刀主机；

- 3.输出值：150 VAC RMS,最大35watts持续，30-80kHz(55.5kHz)；

- 4.环境运行条件：

- (1)温度：59°F-80.6°F（15℃-27℃）；

- (2)湿度30%--75%不结露；

- (3)大气压范围：700hPa-1060hPa；

- 5.相位容限：170-247HZ；

- 6、超声刀手柄将主机的电能转换为机械能，并将能量传递到超声刀刀头工作端，刀头以每秒55500次的频率高频振动；

- 6.阻抗：小于等于40ohms；

- 7.全新原装进口；

- 8.确保为原装进口，承诺中标后签订合同之前提供产品授权书(提供承诺函并加盖公章)；

- 9.质保：95次。