附件3：

- 医用灌注泵参数要求

- 1.安全分类I类BF型

- 2.电源～220V 50Hz

- 3.额定功率≤150VA

- 4.微电脑数码管显示

- 5.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg

- 6.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

- 7.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

- 8.管路可高温高压和低温等离子消毒

- 9.配件属于医用级材料，保证手术的安全性

- 10.采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

- 11.运行方式间歇加载/连续运行。

- 12.整机质保不少于2年，24小时维修响应；质保期内如不能当场修复，必须免费提供备用机。