口腔科种植系统参数

- 产品必须在省高值耗材目录内（产品报价目录需附省平台流水号和平台价格）；

- 种植体和各项附件规格型号齐全。[含骨水平种植体、软组织水平种植体、封闭螺丝、转移杆(印模帽、定位柱）、替代体、愈合基台、粘接基台、角度基台、多功能基台、复合基台、转移基台、临时基台等]；

- 中标方必须免费提供使用该产品的工具盒等相关配套设施，并在合同期内免费提供配套设施的保养、更换和培训；

- 产品目录需分项报价；

- 供货期为两年，供货合同一年一签；

- 供货商需满足由安徽省食品药品监督管理办公室于2017年11月20日下发的《安徽省公立医疗机构耗材采购“两票制”实施意见》文件内容；

- 投标时提供产品样品；

- 为满足患者不同需求，配送商可提供最多2款产品进行备选，最终选定一至两家公司进行配送；

- 耗材供应如遇国家政策调整，按国家相关政策执行。