附件2：

项目具体内容及要求

- 一、项目概况：

为贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)，做好助理全科医生培训工作，提升基层卫生人才队伍综合服务能力。我院拟对现有的培训中心按照助理全科医生转岗培训基地建设标准和客观结构化培训技能考试中心（OSCE）建设标准改建。拟于2020年9月正式开工，2020年12月投入使用。

- 二、要求及内容：

1、现有的培训中心：占地面积681m2,建筑面积2660m2，地上四层的框架结构，主要功能为1-2层示教中心、、实验室、教研室、办公及管理用房等，3-4层分别为男生女生宿舍。一层的层高4.5米、二层及以上为3.6米，总高度16.2米。

2、拟改造为：

（1）教学培训中心的要求：（培训容量：150名培训学员）

| 序号 | 项 目 | 数量 | 最基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论培训教室 | 2间 | 100教学座椅，50m²×1； 50教学座椅，30 m²×1 |
| 2 | 模拟手术室 | 1间 | 60m²×1 |
| 3 | 观察室控制室 | 2间 | 15 m²×2 |
| 3 | 模拟门诊诊室 | 4间 | 内外妇儿全科各一，标准诊室结构， 15 m²×4 |
| 4 | 模拟病房 | 4间 | 20 m²×4 |
| 5 | 模拟重症监护室（ICU） | 1间 | 15 m²×1 |
| 6 | 腔镜培训室 | 2间 | 25m²×2 |
| 7 | 模拟产房 | 1间 | 50m²×1，待产室20m²，产房30m² |
| 8 | 急救训练室 | 1间 | 30m²×2，院前急救，院内急救 |
| 9 | 影像训练室 | 1间 | 40m²×1 |
| 9 | 心肺听诊+体格检查 | 1间 | 70m²×1 |
| 10 | 外科技能训练室 | 4间 | 25 m²×4 |
| 11 | 综合训练室 | 2间 | 30m²×2 |
| 12 | 内科技能训练室 | 4间 | 20m²×4 |
| 13 | 模拟儿科病房（PICU） | 1间 | 15 m²×1 |
| 14 | PBL讨论室 | 3间 | 20m²×3 |
| 15 | 临床思维训练室 | 1间 | 50m²×1 |
| 16 | 多媒体教室 | 1间 | 50m²×1 |
| 17 | 会议室 | 1间 | 50m²×1 |
| 18 | 耗材储藏室 | 3间 | 25m²×3 |
| 19 | 培训准备室 | 1间 | 20 m²×1 |
| 20 | 休息室 | 1间 | 可容纳30座椅，20m²×1 |
| 21 | 管理办公室 | 2间 | 20 m²×2 |
| 22 | 配电间 | 1间 | 10 m²×1 |
| 23 | 卫生间 | 4间 | 10m²×4 |

（2）、客观结构化培训技能考试中心（OSCE）：

| 序号 | 项 目 | 数量 | 最基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSCE标准化考站（考间） | 20间 | 15 m²×20 |
| 2 | 候考大厅 | 1间 | 50 m²×1 |
| 3 | 考试材料准备室 | 1间 | 20m²×1 |
| 4 | 储藏室 | 1间 | 15m²×2 |
| 5 | 考试机房 | 1间 | 50m²×1 |
| 6 | 中控室 | 1间 | 30 m²×1 |
| 7 | 管理办公室 | 2间 | 15m²×2 |
| 8 | 配电间 | 1间 | 10m²×1 |
| 9 | 卫生间 | 2间 | 10m²×2 |

- 三、质量要求及份数：按照国家有关规定，并确保通过评审。提交评审通过稿胶装本4份，并提交电子版。

- 四、付款方式：提交完成稿支付总价的80%，评审通过后支付20%