附件3：

- 一次性使用组织包埋盒采购需求

- 产品名称：一次性使用组织包埋盒（分体型）

- 主要用途：大体积活检组织包埋

- 产品要求：1、长条孔形（1×5mm），搭扣型拆装式盖子。

- 2、有45º角书写面，书写字迹需稳定牢固，具有良好耐化学性，适用于科室现有激光（包埋盒）打码机(品牌为江苏南京永耀)。

- 3、POM材质，100%耐化学腐蚀。

- 4、颜色要求：白色

- 其他要求：

- 1、具体采购数量由业主单位按计划分批次进行采购。业主单位有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过预计年使用量。本次项目服务期限为1+1年（合同一年一签，第二年经业主单位考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。不得变更合同签约供应商(具体在合同中约定）。

- 2、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

- ★3、产品中标后由业主指定配送商集中配送,投标价分别提供含配送费（需缴纳配送费4.87%）的价格和不含配送的价格。

- 4、符合食药局检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成我院任何损失，中标方承担全部事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- ★5、投标时需提供样品

- 6、产品需分项报价