全功能体检仪技术参数

一、2-7岁儿童全功能体检仪(立式)   1台

- 基础要求：

- 液晶显示屏显示测量数值.

- 快速智能体格测评.

- 软件支持头围、胸围的分析测评.

- 实时进行幼儿入托查体功能；并给予入托报告打印.

- 数据可传输，支持网络管理平台的数据采集

- 可折叠支架，便于携带，整机重量14kg

- 体重精确到小数点后两位，精确到g。

- 测量范围：

- 身高测量范围60-160cm，测量精度±1mm

- 坐高测量范围50-90cm，测量精度±1mm

- 体重测量范围0-60kg，测量精度±10g

二、0-3岁婴幼儿全功能体检仪(卧式)   1台

- 基础要求：

- 全彩色7寸液晶触摸屏显示，中文输入

- 0-3岁身长、体重全电子高精度检测，智能防抖

- 高精度身长测量技术解决了旧有身长检测技术

- 位移器测量身长精确度为0.1cm，去除衣重功能确保测量结果真实准确

- 快速智能体格测评；打印出身高体重BMI、发育状况分析

- 支持2009年九城市标准和WHO标准

- 软件支持头圉、胸围的分析测评；

- 支持PC机实时采集数据，数据传输：实时打印

- 可根据客户需要定制产品

- 可以分析婴幼儿发育状况

- 支持网络管理平台数据采集

- ABS支架，机器总高度80-85cm，不需要任何桌子支撑，方便医护人员取放婴幼儿

- 脚踏开关控制婴幼儿的身长测量，确保测量更准确

- 脚踏锁定测量值，自动传输到电脑评价软件端，进行体格评价

- 适配器供电稳定，避免电压不稳造成的数据不准确

- 具有自动校正功能

- 采用环保工程ABS塑料模具成型，符合人体工程学的流线结构设计，外观结构无明显棱角等险隐患

- 主要测量范围：

- 身长测量400mm-1050mm（不小于7寸液晶屏显示）

- 测量精度±1mm

- 体重范围0kg-60kg（压力传感器）

- 测量精度±10g

三、备注

- 质保期:≥2年

- 其他：提供易损件及附件分项报价

- 需配备工作站（至少2台）