附件3：

吊柱参数需求

1.吊柱用于固定房顶和悬吊器之间的固定装置。

2.长度：2800mm，内径70mm，外径75mm

3.形状：圆柱形

4.颜色：白色

5.材质：钢

6.上端为可固定圆盘，下端为带螺纹圆孔，每根吊住附带斜拉根两根，斜拉杆长度：2.5米，截面：40*40*厚度2mm，表面处理：喷塑白色。

7.悬吊康复系统（儿童型）滑轨式需求吊柱：10根，悬吊康复系统（儿童型）单吊式需求吊柱：4根。

8.★此吊柱需适用于我院现有的儿童康复悬吊系统（品牌江苏绿柏、儿童型、型号P1），提供承诺函并加盖公章。

9.本项目数量为预计需求量，报价中需提供单价，按需供货，据实结算。