附件3：

医用防褥疮气垫床参数

- 适用人群：适用于中低风险压力损伤的患者

- 气泵参数(40台)

- 外形参考尺寸：23.7*11.2*9.5cm，可挂置床尾板。

- 参考重量：1.4公斤

- 外壳材料：阻燃ABS

- 运行模式：连续运行

- 运营周期：9.6分钟（230v）；8分钟（120v）

- 气垫参数（40张）

- 外形参考尺寸：196*80*10.2厘米

- 床垫样式：交替式

- 参考重量：3.8公斤

- 封面材料：尼龙/PU

- 气条材料：尼龙/PVC

- 承重：≥140公斤

- 其它要求

- 床垫和气泵进行分项报价，并提供相关易损件报价

- 按我院实际需求分批供应

- 质保≥1年