附件3：

采购需求

一、产品要求

1.医用防护口罩：3M牌1860型号。

2.医用防护服：符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009标准，连体式。

二、采购需求

1、具体采购数量由院方按计划分批次进行采购。院方有权按实际需要调整采购量，但原则上采购数量不超过本次项目采购数量。

2、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。