人体成分分析仪参数

- 【检测原理】

- 测试方法：多频生物电阻抗分析法（MFBIA）

- 测试部位：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多阻抗、多节段测量

- 测试频率：多频率检测

- 电极方法：8 点接触式电极

- 【技术参数】

- 测试模式：

- 具有儿童、成人和孕妇三套独立数据分析系统，诊断结果详细可靠。

- 输出值项：

- 可输出30项参数指标：身体水含量、蛋白质、无机盐、身体骨量、细胞内液、细胞外液、骨骼肌、体脂肪、体重、身高、标准体重、去脂体重、身体质量（BMI）、体水分比率、肌肉率、体脂百分比、内脏脂肪等级、机体基础代谢、肥胖诊断、营养评估、体重评估、肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评分、体成分指数解析、营养膳食指导、运动处方指导。

- 数据处理：

- ①专业测量人体各项健康指数；

- ②肥胖诊断评估、肌肉脂肪管理处方指导；

- ③制定个体膳食营养运动方案；

- ④分析测试数据，身体健康情况评分；

- 检测时间：＜60S

- 操作界面：不小于12寸彩色液晶触摸屏，界面简洁易懂，用户可独立操作

- 打印报告：可打印彩色A4报告

- 数据储存：大容量存储，可随时打印、导出、存档

- 操作语言：全中文操作界面

- 【检测范围】

- 操作环境：温度：10 ～ 40 ℃（50 ～ 104 ℉），湿度：30～80 ％

- 保存环境：温度：0 ～ 40℃（32 ～ 104 ℉），湿度：30～80％

- 测量体重范围：10 ～ 200Kg

- 测量年龄范围：3 ～ 99 岁

- 测量身高范围：60 ～ 200cm