邻苯二甲醛消毒液参数要求

1.邻苯二甲醛含量0.5-0.6%；

2.规格5L/桶；

3.主要用于软式、硬式内镜消毒，也能用于人工或全自动内镜清洗消毒机；

4.报价按单桶报价；

5.免费提供配套浓度测试卡；

6.分批次供货，每批次均需提供产品检验合格证。