UPS监控模块LCD触摸屏维修项目技术参数要求

一、招标内容

1、项目内容：本次招标范围含易事特UPS监控模块LCD触摸屏的维修、运输（含施工垃圾处理）、安装、调试、报验（包括业主部门验收）和相关服务（培训、技术支持、售后保障及其它伴随服务等）以及与院方工程负责人的协调、配合工作。

2、工期：具体开工日期以招标人确定的开工日期为准，施工总工期：15日历天。

二、投标人资质条件

1、有上述货物供货、安装及售后服务能力的独立法人企业；

2、具有机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质；

3、具有企业安全生产许可证；

4、提供原设备厂商授权；

要求同时具备上述条件，不允许联合投标。

三、产品技术要求

1、LCD采用触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，加盖公章，作为评标依据；

2、7英寸超大LCD触摸屏显示，友好的人机界面，尺寸3U；

3、标配SNMP卡，支持RS485及干接点功能，监控模块可实现热拔插功能，维护期间不影响整个电源系统运行。

四、项目特征及内容

| 序号 | 名称 | 项目特征及内容 | 计量单位 | 数量 | 现有品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS监控模块LCD触摸屏 | 1、名称：UPS监控模块LCD触摸屏维修； 2、维修要求：维修故障模块时不得影响整个电源系统运行； | 块 | 2 | 易事特 |
| 2 | 其他 | 人工费、运输费等 | 项 | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

五、售后

本次招标内容质量保证期为产品正式投入使用后二年；

售后服务及要求：

1、投标单位在接到维修电话后4小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

2、提供二年的质保期，时间自工程结束并投入使用之日起开始计算。质保期内免费负责修理和替换配件。