吸烟器技术参数

运行方式：连续运行

抽取气流：粘稠流、气溶胶、粉尘

吸气负压：最大25KPa

净化效率：吸烟口离手术烟雾部位5cm时，净化效率可达99.99%

气流量：大于65升/秒

抽管长度：大于1.7米

冷却方式：风冷

电源：网电~220V，50HZ，(出口机：~110V，60HZ）

抽取气流：粘稠流、气溶胶、粉尘

过滤颗粒：小于0.15微米

吸气负压：大于20KPa

噪声：32dB- 84dB

主箱体：可移动，过滤网可以更换如活性炭

★提供耗材配件分项报价