附件3：

- 三联医用射线防护屏参数

- 1.参考规格：1800mm*(400mm+1500mm+400mm)

- 2.窗口参考规格：3mmpb（12mm厚）医用射线防护玻璃：300mm*400mm

- 3.★防护屏铅当量≥3mmpb

- 4.材质：不锈钢+铅板（颜色可选）

- 5.款式：框架结构，可移动、折叠。

- 6.功能：X射线防护及其它放射防护。

- 7.类型：射线防护一类。

- 8.用途：用于射线及辐射环境对人体的防护。