13C-尿素呼气试验药盒招标参数

一、药盒所用气袋配置止回阀，可在吹气后瞬间自动密封气袋进气孔（无需加盖密封帽），以保障样品气完全密封，不有丝毫泄露。

二、耗材剂型不限：可为片剂、胶囊或颗粒剂。

三、按每人份报价。

四、设备免费提供医院使用，设备的维护保养均由中标公司无偿提供。

五、设备要求：

1.一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员

2.全中文界面，病人信息存储及查询功能

3.完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断

4.具有双操作系统：独立工作模式和带电脑模式

5.大于或等于6通道以上机型

6.检测精度：千分之一

六、其他要求

1、具体采购数量由招标人按计划分批次进行采购。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。本次招标服务期限为1+1年（合同一年一签，第二年经业主单位考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。不得变更合同签约供应商。(具体在合同中约定）。

2、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

★3、投标时需提供样品