化粪池清淤及污水管道疏浚承揽项目招标要求

一、范围

全院区所有化粪池及污水管道

- 化粪池分布如下：

- 住院部北侧

- 后勤楼一侧

- 培训楼一侧

注：清淤范围为全院区化粪池，不计数量，上述化粪池数量及位置因院内基建施工可能会有所变动，仅做报价参考。

- 院区内所有污水管道疏通

- 院区污水处理站各池的清淤及疏通

二、具体要求

（一）投标资格要求

1、投标方应具有独立法人资格，具有一定的清理化粪池、窨井和疏通污水管道的经验。

2、投标方需保证在60分钟内必须能够到达招标方指定地点，应配备有专业设备及专业人员队伍，不接受挂靠投标。

（二）其它要求

1、本项目一次性包干。化粪池清淤一年四次，全院污水管道疏通一年一次。院区污水处理站各池的清淤一年一次。如发生管道堵塞、窨井和化粪池堵塞外溢等突发情况，必须及时到达现场进行处理。中标方每三个月需进行一次全院性的化粪池巡查并记录，发现问题及时向院方报告并处理。

2、中标方必须服从我院管理，清淤工程必须按期完成，清淤质量必须达到我院要求。

3、清淤时间不得影响我院正常工作秩序，应于晚夜间或院方指定时间进行。

4、清淤过程中所需使用的设备及工具均由中标方提供。

5、清淤过程中操作人员的防护和安全均有中标方负责。

6、清出的垃圾由中标方妥善处置，如违规操作，所有责任由中标方承担。

7、中标方如不服从院方管理，不能及时和按要求完成清淤疏通任务，每发现一次扣除合同总价的5%；如多次发生，我院有权随时终止合同并不予支付合同剩余款项。

（三）投标方报价

报价为一年包干价，包含所有费用，不再另外付费。

三、结算及付款方式

1、结算时需提供巡查记录、有效正规发票。

2、以转账形式支付，每半年结算一次，一年结算二次，质保金5%，质保期3个月。

四、招标期限

招标期限为三年，合同一年一签，双方无异议可续签合同。

五、预算价格  8万元/年