MAQUET呼吸机维保

目前我院有MAQUET呼吸机4台需维保服务，具体要求如下：

- 设备清单：呼吸机型号：servo-s 3台 servo-i 1台

- 1.维保服务：包含全部配件的免费维修与更换

- 2.每季度一次进行巡回检修保养

- 3.每年进行一次的呼吸机质控测试

- 4.全部零件包含消耗品的全保及更换，升级永久氧电池。在维保期间每台机器提供至少更换2块蓄电池，一套保养套件。

- 5.4台维保呼吸机维修。

- ☆6.更换所有所有配件耗材必须为maquet全新原装配件耗材并提供原厂证明材料

- 7.设备发生故障及时响应，30分钟内有专业工程师电话支持。若无需更换配件24小时内修复设备。更换配件的情况下，48小时内修复。

- 8.在所有维修及保养完成以后，提供有使用科室及医学工程部签字确认的工单。

- 9.提供至少一人次为期一周的呼吸机机器原理、维护保养的培训，并颁发相关资质证书。

- ☆10.投标公司要求： 需提供原厂出具的维修授权书。