WOLF输尿管镜（WOLF8703.534）参数

一、故障：图像暗，镜头前端有黑影，器械通道不通畅。

二、要求：

1、全面检测诊断；

2、更换因故障而导致的所有配件，并装配密封、测试，合格后满足临床使用。

3、出具维修检测报告；

4、维修的镜体保修期不少于4个月。