冷光源灯泡

采购数量：8个

1、该灯泡用于Stryker X8000腹腔镜冷光源(疝灯)

2、★供货商需保证所有灯泡使用时间不低于500小时，并给出书面承诺

3、中标产品按院方需求进行分批次安装

4、中标方提供免费安装调试