包埋机（含冻台）参数：

1、包埋机与冻台分体；包埋机具有定时开机关机等功能，工作时间可调节。

2、包埋机石蜡出口控制可手控也可脚闸控制；出蜡流量可精确调节。

含可调节高度照明灯。

3、较大可预热工作台面，温度可调节，需含包埋模子和包埋盒预热槽，并搭配废蜡槽可拆。

4、含较大容量石蜡缸(≥3L)，温度可调节。

5、包埋工作台需含小冷冻台面（速冷点，方便样本定位）；需含加热的镊子架。

6、冻台容量大，温度可调节：0~-20度。

7、质保不小于2年。