医用摇床配件招标参数

| 序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 年预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床护栏 | 五档护栏，耐用度好，各规格齐全 | 个 | 180 |
| 2 | 摇杆 | 摇床丝杠，各规格齐全 | 个 | 50 |
| 3 | 刹车轮 | 医用静音轮，带刹车，各规格齐全 | 个 | 40 |
| 4 | 床头、床尾板 | ABS材料，各规格齐全 | 个 | 20 |

- ★所有配件提供安装服务

- 各配件提供分项报价

- 按实际需求分批供应安装