恒温箱参数

1、☆恒温箱容积要求：270-430L

2、☆恒温箱容积要求：温度范围20~40℃

3、额定电压：AC220V

4、额定频率：50Hz

5、产品结构为立式箱体。主体有电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

6、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好。

7、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

8、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

9、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

10、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

11、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

12、使用高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

13、压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

14、可嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

15、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

16、搁架不少于5个，有可上锁的柜门。