附件2

参 数 要 求

一、医用人体模型参数要求（一套）

- 1.具有瞳孔观察示教；面部清洁；头发护理; 口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练；颈动脉搏动；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行吸痰操作训练；

2.具有心音、呼吸音、肠鸣音的听诊训练；

3.具有血压测量操作训练；

4.具有静脉穿刺操作训练，三角肌注射、臀部肌肉注射操作训练、股外侧肌注射操作训练；

5.具有可互换男女外生殖器，进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁成60°角，手感真实，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；

6.具有创伤的评估和护理：消毒、换药、包扎、止血；

7.具有在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量

- 8.可进行心电监测、电除颤、显示心电图波形。

- 9.可行心肺复苏术及简易呼吸气囊辅助呼吸，根据指南可随时调整心肺复苏按压频率深度及频率、人工呼吸频率及容量。

- 静脉手臂参数要求（两套）

- 1.模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手臂静脉网等

- 2.解剖标志明显，便于操作定位，肤质仿真度高

- 3★.带有血液循环模拟装置

- 4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，成功后可有回血，并可进行注射、输液、抽血训练

- 5.可反复进行练习，血管、皮肤及内置模拟血液均可更换且操作简单方便

三、其它要求

- 1.提供易损件和耗品的分项报价

- 2.质保≥2年

- 3★.本产品用于护理技能比赛，厂家需提供≥3天的现场技术指导