吞咽障碍治疗仪（便携式）参数

- 1、适用于儿童、成人吞咽障碍治疗。

- ★2、至少双通道输出（每通道两条输出线），治疗强度可单独调节。

- 3、波形：双向方波。

- 4、刺激方式：频率\脉宽调节式、混合频率式、交替脉宽式、间歇式。

- 5、脉冲频率:1-120Hz可调。

- 6、脉宽：1-400us。

- 7、刺激电流：0-99.5mA。

- 8、治疗时间：1-99min。

- 9、安全功能：开机自检功能，电极无连接，显示屏显示断线，非正常工作状态（如电极脱落），电流自动切断保护功能或报警。

- 10、提供生产厂家医疗器械质量管理体系ISO13485认证及质量管理体系认证ISO9001认证。两节AA（1.5V）碱性电池供电或充电电池。

11、提供耗材：输出线、电极，并报价。

12、保修三年以上。